统一社会信用代码

12130427MB0P060340

事业单位法人年度报告书

（  2018  年度）

| 单 位 名 称 | 磁县建设局路灯管理所 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 磁县建设局路灯管理所 |
| --- | --- | --- |
| 宗旨和 业务范围 | 为城市亮化提供服务 负责城区内路灯及市政设施用电运行维护、管理和维修、城区夜景灯光的管理及路灯工程建设、设计审查和质量监督。 |
| 住 所 | 磁县滏阳南大街43号 |
| 法定代表人 | 王银才 |
| 开办资金 | 80（万元） |
| 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |
| 举办单位 | 磁县住房和城乡建设局(磁县城区管理局、磁县人民防空办公室） |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |
| 年初数（万元） | 年末数（万元） |
| 80 | 80 |
| 网上名称 | 磁县建设局路灯管理所 | 从业人数 | 71 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 严格按照《条例》和实施细则有关变更登记规定执行 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、 着重做好所辖城区路灯检修及地埋电缆、送电点、配电柜的巡查、检修工作，2018年共计1、检修路灯1900余盏，更换路灯保险装置160多套，灯杆内线800余米，和谐大道中华灯罩322个。2、处理地埋电缆故障59处，更换电缆450余米，挖沟下管260余米。3、处理恒泰路变压器漏油故障、组合改装鼓楼西配电柜等各种隐患故障共110起，更换时控开关43个，100A磁插9个，100A接触器5个、高压跌落管5根，保险片190余片，电池38节，熔断器芯17个，根据需求随时调整路灯送停电时间，达到了节能降耗。4、移除和校正灯具的各类隐患，处理撞杆事故18期，更换灯杆5个，灯头23个，拆回灯杆14根。5、更换朝阳北延(磁州路至平安路)灯头14套，进行节电测试。 二、注重景观亮化设施工作，打造夜景气氛，做好节日和迎检工作，为磁县文明县城验收增光添彩。1、检修城区各个路口景观花灯，更换节能灯200余盏，2，在磁州路两侧行道树上架电源线3600多米，悬挂节日彩灯1100多串。3、检修磁州路景观灯笼，更换红灯泡380余盏，红灯笼31个。4、检修和谐大道高架桥上景观灯带，更换洗墙灯14根，数码管71根(迎接文明县城验收一次更换43根)。5、检修平安公园，御景园鼓楼广场景观花灯30余盏，维修线路多处。鼓楼花灯安装漏电保护器两个。6、在博物馆广场及政府西侧树上装饰Led灯亮化带1000米，灯笼8只，中国结22个。 7、为了营造良好的节日氛围，提前谋化 2019年元旦.春节节日亮化工作。 三、平日做好城区所辖红绿灯监控设施的检修工作，保证其正常运行和安全用电。 全年处理信号灯、监控各种故障共40余起，更换信号线500余米，检修信号机5台，挖沟100米，顶管100米，更换电源线200余米，钢绞线100余米，2、浇铸监控地角丝Io个，更新安装监控杆1O个，拆回监控杆8根，完成政通路，和谐大道、平安路、数字化门前、御景楼前监控接线。3、对今年计划安装信号灯的四个路口线路进行重新测量，完善各项手续促进安装进程，现四个路口红绿灯、监控正在按装进行中。4、监管并回归安装了平安路与滏阳大街交叉口红绿灯、，恢复接通朝阳路与仁和路口、朝阳路与建设路口、迎宾路实验学校门口红绿灯，现都在正常运行。 五、监管城区道路改造工程中路灯照明设施。1、昼夜查看滏阳大街施工段被损电缆，以防被盗造成损失。监管仁和路东段电缆铺设，加班加点配合施工单位完成灯杆底部基础下移。严密监管迎宾路受损电缆的恢复情况,.2、接管移交的朝阳路路灯140根、高杆灯12根，建设路西段路灯40根，溢泉北大街路灯46根，滏阳大街(平安路一和谐大道)路灯13根，平安路东延段全部亮灯。 |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |

填表人： 张志军  联系电话：13931006678  报送日期：2019年03月29日